DECLARAÇÃO

Eu, PAULO CÉSAR CHAGAS DE LAIA-Engenheiro Civil- Crea 67411-D-MG,contratado da Prefeitura Municipal de São João do Oriente, sendo Responsável Técnico, conforme A.R.T de nº 5819021 pelos Projeto de Obras de Pavimentação e Drenagem de Ruas, relativo ao Contrato 1068408-24-GIGOV,DECLARO para os devidos fins que após visita “in loco”em todas as Ruas deste Convênio ,só ser possível tecnicamente a Construção de Rampas sobre as calçadas, Passeios(largura=1,20 m) e Faixas de Pedestres(2,20 X6,60) na Rua Alberto Rodrigues de Souza, por se tratar de área de infraestrutura nova e sem interferência e não ser impossível a construção dessas atividades das Ruas Aristídes Ottoni de Almeida e Paneleiro, pelo motivo de todos passeios-calçadas existentes, ou não,possuírem elevações totalmente desniveladas e em alguns lugares com escadas e rampas fora de normas, já existentes sobre as mesmas. Segue anexo fotos das Ruas .

PAULO CÉSAR CHAGAS DE LAIA

ENG.CIVIL-CREA 67411